**Modernizacja istniejących studni kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków   
na terenie gminy Osielsko.**

Pytanie dotyczy w/w postępowania :

Prosimy o zmianę zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotycząca potwierdzenia parametrów technicznych zastosowanych paneli GRP.

W Szczegółowym opisie zamówienia Części A pkt. 2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, który jest Załącznikiem do SWZ znajduje się zapis „Panel wykorzystywany do renowacji musi posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub Krajowa Ocenę Techniczną”

Z uwagi na fakt, że gdy pojawiły się normy określające parametry techniczne materiałów nie ma obowiązku posiadania aprobaty technicznej na wyprodukowany materiał. Producenci materiałów,   
w tym paneli GRP do swoich wyrobów dołączają Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych potwierdzające spełnienie określonych parametrów technicznych i jest to wystarczające w świetle obowiązujących przepisów.

W związku z czym prosimy o odstąpienie od tego zapisu i zmianę zapisów na „Panel wykorzystywany do renowacji musi posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub Krajową Ocenę Techniczną lub Krajową Deklaracja Właściwości Użytkowych która będzie potwierdzać parametry wytrzymałościowe panelu w zależności od dokumentów wystawianych przez danego producenta paneli GRP”.

Pozostawienie pierwotnego zapisu nosiłoby znamiona nieuczciwej konkurencji, gdyż obecnie w Polsce Aprobatę techniczną ITB na panele GRP o takich parametrach wytrzymałościowych posiada prawdopodobnie tylko jeden producent.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ tj. „Panel wykorzystywany do renowacji musi posiadać Aprobatę Techniczną ITB Lub Krajową Ocenę Techniczną”.