Osielsko, 10.06.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa dróg na terenie gminy Osielsko**

**IiZP.271.B.12.2022**

**Czy Zamawiający dopuści oprawy z zasilaczem o współczynniku mocy cosφ >0,97. Jest to standardowa wartość tego parametru dla zasilacz większości czołowych producentów.**

**Zamawiający wymaga zasilaczy o współczynniku mocy cosφ min. 0,98**