Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚ.6220.13.2021
z dnia 8 czerwca 2022 r.

Inwestycja będzie polegać na budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą techniczną i zostanie zlokalizowana na działkach 632/25, 632/89, obręb Żołędowo, gmina Osielsko.
Inwestorem przedsięwzięcia jest firma AKO S.A., ul. Startowa 2A, 85-744 Bydgoszcz.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b) oraz pkt 54 lit. b) tj.:
§ 3 ust. 1 pkt 37 lit. b) – instalacje do magazynowania:
b) produktów naftowych
przedmiotowa inwestycja przewiduje budowę 6 zbiorników rezerwowych na gaz płynny LPG, każdy o pojemności 6700 l, co daje pojemność łączną około 40,2 m3. W związku z powyższym inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
1. 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-3 tej ustawy;
2. 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;
przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, a całkowita powierzchnia zabudowy wynosi około 10 244,00 m2. W związku z powyższym inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W ramach przedsięwzięcia projektuje się halę produkcyjno-magazynową z częścią socjalno-biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj.:
1. przyłącza do sieci – wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne;
2. zewnętrzna instalacja wodociągowa z zewnętrzną instalacją przeciwpożarową;
3. zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
4. zewnętrzna instalacja deszczowa z separatorem instalacji ropopochodnych;
5. zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna z oświetleniem terenu;
6. zewnętrzna instalacja gazowa.
W projektowanej hali planuje się utworzenie linii do produkcji panieru. Polega ona na tradycyjnym procesie wypieku wzbogaconym o mielenie i suszenie. Projektowana linia składa się z 4 sekcji, m.in. sekcji miesienia, sekcji dzielenia, sekcji garująco-wypiekowej i sekcji rozdrabniania i separacji panieru.
Na teren inwestycji zaprojektowane są dwa zjazdy od strony dz. nr 632/31 i 632/22 – działki drogowe – ul. dr Alberta Schmidta.
Projektowana hala wykonana zostanie w konstrukcji ze słupów żelbetowych, natomiast dach w konstrukcji stalowej. Część socjalno-biurowa będzie wykonana w konstrukcji murowanej. Maksymalna wysokość projektowanych budynków do kalenicy będzie wynosić 10,10-10,20 m. Dodatkowo na dachu planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych.
Zaopatrzenie w ciepło będzie odbywało się z kotłowni. W przypadku braku dostaw ze strony gestora sieci – zaprojektowano jako źródło rezerwowe 6 zbiorników na gaz płynny LPG o pojemności 6700 l każdy.
Energia elektryczna będzie dostarczana poprzez przyłącze kablowe o średnim napięciu.
Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3. Obecnie nie ma technicznych możliwości podłączenia ww. działek inwestycyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe i roztopowe z dachu hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową będą bezpośrednio odprowadzane do otwartego zbiornika rozsączająco-parującego znajdującego się na posesji, natomiast wody opadowe z części utwardzonych na działce po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych również będą odprowadzane przez pompownię do otwartego zbiornika rozsączająco-parującego znajdującego się na terenie posesji. Pojemność zbiornika otwartego wynosi 540 m2. Zabezpieczenie ppoż. wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego obiektu stanowić będzie naziemny zbiornik do celów pożarowych o pojemności 432 m2 oraz hydrat zlokalizowany ok. 58 m od budynku (10l/s).
Etap realizacji:
- ilość i rodzaj materiałów przewidzianych do budowy będą przewidywały projekty budowlane,
- wszystkie materiały budowlane będą dowożone na plac budowy środkami transportu samochodowego,
- zapewnienie zgodnego z wymogami ochrony środowiska postepowania z odpadami, powinny być one składowane w miejscach do tego przeznaczonych i w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się szkodliwych substancji do gruntu,
- wykorzystanie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym,
- plac budowy wyposażony zostanie w sorbenty umożliwiające zebranie zanieczyszczeń w przypadku awarii sprzętu,
- przeprowadzanie systematycznych przeglądów sprzętu i wykorzystywanie mat chłonnych do podkładania pod urządzenia w czasie przerw w pracy,
- w okresie budowy będą zastosowane sanitariaty z toaletami ze zbiornikami bezodpływowymi,
- możliwy niewielki wzrost zapylenia w najbliższym otoczeniu w związku z naruszeniem spójności gruntu i porywaniem ziaren przez wiatr,
- okresowa emisja hałasu związana z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych zgodnych z zakresem inwestycji,
- w przypadku rozpoczęcia prac w okresie rozrodczym zwierząt zaleca się, aby teren inwestycji został sprawdzony przez przyrodnika, który sprawdzi stan środowiska na dzień rozpoczęcia robót i w razie konieczności wyznaczy działania minimalizujące,
- w przypadku wykonywania głębokich wykopów będą one zabezpieczane przez użycie ścianek szczelnych,
- wprowadzenie zakazu magazynowania materiałów budowlanych bezpośrednio przy drzewach,
- drzewa przewidziane do pozostawienia, znajdujące się na terenie budowy zabezpieczyć przed możliwym uszkodzeniem przy pomocy mat sizalowych i desek,
- spulchnianie ziemi w obrębie systemów korzeniowych drzew po zakończeniu robót,
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach nie utwardzonych,
- w celu rekompensaty za utracone potencjalne siedliska dla ptaków proponuje się zawieszenie 5 budek lęgowych typu A na pozostawionych drzewach oraz 5 skrzynek dla owadów.
Rodzaje i ilość przewidywanych odpadów i sposób ich zagospodarowania na etapie prowadzenia prac budowlanych

Kod	Rodzaj odpadu	Ilość (Mg/okres budowy)	Sposób gromadzenia	Proponowany sposób zagospodarowania	Metody gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne
Brak
Odpady inne niż niebezpieczne
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,0	Segregowane i przechowywane w pojemnikach	Przekazanie do odzysku i recyklingu np. w celu wytwarzania papieru lub tektury z masy makulaturowej lub innych działań prowadzących do wykorzystania odpadów w całości lub części, podmiotom prowadzącym działalność w ww. zakresie i posiadającym stosowne uzgodnienia z organami administracji publicznej	R1, R3
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1,5	Segregowane i przechowywane w pojemnikach	Przekazanie do odzysku i recyklingu np. w celu wytwarzania innych wyrobów użytkowych z tworzyw sztucznych podmiotom prowadzącym działalność w ww. zakresie i posiadającym stosowne uzgodnienia z organami administracji publicznej	R3
15 01 03	Opakowania z drewna	1	Segregowane i składowane w hałdach na terenie zaplecza budowy	Przekazanie do odzysku i recyklingu np. w celu wytwarzania energii, peletów lub innych działań prowadzących do wykorzystania odpadów w całości lub części, podmiotom prowadzącym działalność w ww. zakresie i posiadającym stosowne uzgodnienia z organami administracji publicznej	R1, R3
15 01 04	Opakowania z metali	0,5	Segregowane i przechowywane w pojemnikach	Przekazanie do odzysku i recyklingu np. w celu wytwarzania substancji lub materiałów stosowanych do produkcji wyrobów użytkowych podmiotom prowadzącym działalność w ww. zakresie i posiadającym stosowne uzgodnienia z organami administracji publicznej	R4
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	0,5	Segregowane i przechowywane w pojemnikach	Przekazanie do odzysku i recyklingu np. jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii, jeżeli opakowanie wielomateriałowe nadaje się do termicznego przekształcenia, podmiotom prowadzącym działalność w ww. zakresie i posiadającym stosowne uzgodnienia z organami administracji publicznej	R3, R4
15 01 07	Opakowania ze szkła	0,1	Segregowane i przechowywane w pojemnikach	Przekazanie do odzysku i recyklingu np. w celu wytwarzania innych wyrobów ze szkła lub z udziałem szkła, materiału izolacyjnego ze szkła piankowego, włókien szklanych, w tym waty szklanej, podmiotom prowadzącym działalność w ww. zakresie i posiadającym stosowne uzgodnienia z organami administracji publicznej	R5, R11
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02	1,0	Segregowane i przechowywane w pojemnikach	Przekazanie do odzysku i recyklingu np. w celu wytwarzania energii, podmiotom prowadzącym działalność w ww. zakresie i posiadającym stosowne uzgodnienia z organami administracji publicznej	R1, R3, R12
17 01 01	Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	0,5	W hałdach na terenie inwestycji	Przekazanie podmiotowi uprawnionemu do odbioru	R5/R12
17 02 01	Drewno	2	Gromadzone w hałdach na placu	Możliwość wykorzystania poza izolacjami	R1, R3
17 04 05	Żelazo i stal	2	Gromadzone w kontenerach lub na utwardzonym placu	Przekazanie podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru	R4, R12
17 05 04	Gleba i ziemia / w tym kamienie / inne niż wymienione w 17 05 03	20	W hałdach na terenie inwestycji	Przekazanie podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru	R5/R12
17 04 11	Kable inne niż wymienione / w 17 04 10	0,3	W pojemnikach w wydzielonym miejscu na terenie inwestycji	Przekazanie podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru	R3, R4, R12
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione / w 17 09 01, / 17 09 02 / i 17 09 03	4	W pojemnikach w wydzielonym miejscu na terenie inwestycji	Przekazanie podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru	R5/R11/D5

Etap eksploatacji:
- potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego będą ewentualne sytuacje związane z wyciekami substancji ropopochodnych z samochodów lub pojemników rezerwowych na gaz płynny LPG,
- wody opadowe będą odprowadzane do otwartego zbiornika rozsączająco-parującego na terenie posesji,
- ścieki bytowe powstające w wyniku pobytu pracowników oraz klientów będą odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe i oczyszczane w miejskiej oczyszczalni ścieków,
- na etapie użytkowania przy zakładanych parametrach obiektów i ich przeznaczenia nie będą występowały przekroczenia dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń powietrza w związku z czym nie ma konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko,
- ze względu na oddalenie terenu inwestycji od terenów podlegających ochronie akustycznej nie zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych działań ograniczających wpływ inwestycji na klimat akustyczny w tym rejonie,
- wytwarzane odpady gromadzone będą selektywnie z uwzględnieniem frakcji zmieszanych odpadów mokrych oraz pozostałych odpadów surowcowych w pojemnikach zlokalizowanych w zaprojektowanych śmietnikach,
- systematyczne pielęgnowanie zieleni urządzonej,
- utrzymywanie w składzie stosowanych na terenach zieleni roślin ozdobnych i roślin pyłkodajnych,
- systematyczne czyszczenie zawieszonych budek lęgowych.

Rodzaje przewidzianych odpadów i sposób ich zagospodarowania na etapie eksploatacji obiektu
Kod	Rodzaj odpadu	Ilość (Mg/ / rok)	Sposób gromadzenia	Proponowany sposób zagospodarowania	Metody gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne
Brak
Odpady inne niż niebezpieczne
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1	Gromadzone w pojemniku na papier i tekturę w hali magazynowej lub belowane	Odbierane przez uprawnione podmioty i przekazywane do odzysku	R3
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	4	Gromadzone w pojemniku na tworzywa w hali magazynowej lub belowane	Odbierane przez uprawnione podmioty i przekazywane do odzysku	R3
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	1	Segregowane i przechowywane w pojemnikach w magazynie odpadów w budynku	Przekazanie do recyklingu i odzysku np. w celu wytwarzania energii, podmiotom prowadzącym działalność w ww. zakresie i posiadającym stosowne uzgodnienia z organami administracji publicznej	R4, R12
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	5	Gromadzone w pojemniku na odpady komunalne	Wywożone na składowisko odpadów, sortowanie, frakcja podstawą do składowania	R12/D1
20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	0,5	Przy wytworzeniu przez firmę wykonującą usługę przekazywane na składowisko odpadów – nie przewiduje się ich magazynowania	Wywożone na składowisko odpadów	D1

Sporządziła: H.K.
Tel.: 52-324-18-68