Osielsko, 10.06.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa dróg na terenie gminy Osielsko**

**IiZP.271.B.12.2022**

Przesyłam poniżej zapytanie do SWZ dla ww. postępowania dla części 1:

1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.06.2021 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.PBD.62.2020.2021.KO, o której mowa w Decyzji ZRID ?

Wnosimy o załączenie dokumentu.

**Odp. załączono**

1. Jakim materiałem i do jakiej wysokości należy wypełnić przestrzenie pomiędzy kostką K-22 (nawierzchnia sięgaczy)?

 

**Odp. Należy zastosować kruszywo twarde ( F1, WA24 1) frakcji  2/8mm  do poziomu góry nawierzchni**

1. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie podbudowy sięgaczy i nawierzchni poboczy wyłącznie z kruszywa twardego?

Czy Zamawiający potwierdza wykluczenie zastosowania kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy sięgaczy i nawierzchni poboczy?

**Odp. Zamawiający potwierdza że do wykonania podbudowy sięgaczy oraz poboczy należy stosować kruszywa twarde - wyklucza się stosowanie skał osadowych**

1. W związku z ryczałtowym rozliczeniem zadania i zapisami wzoru umowy § 5 ust. 8 o treści:

*„Wykonawca jest zobowiązany do regulacji istniejących włazów i zaworów wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych wraz* ***ewentualną wymianą uszkodzonych oraz koniecznością dostosowania klasy obciążeń (D400 w zakresie jezdni)****.”*

Ile i jakich elementów włazów i zaworów jest uszkodzonych, bądź koniecznych do dostosowania do klasy obciążeń, a przeznaczonych do wymiany? Wnosimy o konkretne liczy i asortyment materiałowy. Jest to konieczne ze względu na poprawne oszacowanie robót.

Przy ilościach regulacji wskazanych w przedmiarach robót (łacznie 61 sztuk) różnica cenowa będzie znacząca.

**Odp. Zamawiający nie jest w posiadaniu inwentaryzacji stanu włazów i zaworów. Ilość zwieńczeń, którą należy wymienic na inną ( wyższą ) klasę obiążeń należy oszacować analizując ich lokalizacje względem nowej nawierzchni jezdni wg pzt.**

1. W związku z zapisami wzoru umowy:

* § 13 ust. 1:

*„Strony postanawiają, że rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur. Płatność do kwoty 830 000,00 zł w roku 2022, reszta w roku 2023. (dot. cz.1).”*

oraz

* § 13 ust. 2:

*„Wystawienie faktury może nastąpić dopiero po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego.”*

i jednocześnie

* § 13 ust. 4:

*„Wystawienie faktury może nastąpić dopiero po sporządzeniu protokołu odbioru na podstawie rozliczenia zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.”*

Czy Zamawiający potwierdza, iż rozliczenie pozostałej kwoty za wykonanie zadania, tj. wartości powyżej 830 tys. zł brutto nastąpi w pierwszym kwartale 2023 roku, tj. płatność do 31.03.2023 r. ? Jeżeli nie, to do jakiej daty nastąpi płatność w roku 2023?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający potwierdza, iż protokół końcowy sporządzony po wykonaniu i odbiorze zadania będzie zawierał zapisy dotyczące rozliczenia zadania w dwóch transzach ze wskazaniem kwot i dat rozliczenia (płatności)?

**Odp. Tak.**