Osielsko, 13.06.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**„Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, budowa wlotu ul. Wakacyjnej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Kolonijną, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz budowa rurociągu odwodnieniowego”**

**IiZP.271.B.16.2022**

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zasilaczy DALI, tak aby cos fi spełnił warunek ≥ 0,98?

**Odp.: TAK**