Osielsko, 20.06.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Osielsko w roku 2022**

**IiZP.271.B.15.2022**

1) Prosimy o jednoznaczne wskazanie minimalnych parametrów dla opraw oświetleniowych oraz klas oświetleniowych dla każdego z zadań. Wymagania dla oświetlenia drogowego przedstawione w załączniku nr 7 są bardzo ogólnikowe i w obecnej sytuacji każdy może dokonać założeń według własnego klucza, w związku z czym Zamawiający nie będzie w stanie dokonać obiektywnej oceny ofert. Wskazanie powyższych parametrów jest również niezbędne dla zachowania zasady równego traktowania wykonawców.

**Wymogi dotyczące minimalnych parametrów oświetlenia drogowego określono w załączniku nr 7 do SWZ**

**klasy oświetlenia dróg:**

**1. ul. Nobla w Niemczu - klasa oświetlenia Me 5**

**2. ul. Rubinowa w Osielsku - klasa oświetlenia Me 5**

**3. ul. Lawendowa w Osielsku - klasa oświetlenia Me 5**

**4. ul. Malinowskiego w Niemczu - klasa oświetlenia Me 5**

**5. ul. Szosa Gdańska w Osielsku - klasa oświetlenia Me 3a**

**6. ul. Leszczynowa w Żołędowie - klasa oświetlenia Me 5**

2) Z uwagi na trwający sezon urlopowy, zwracamy się z prośbą przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.06.2022.

**Zamawiający zmieni terminu składania ofert do 23.06.2022 r. do godz. 11:00**