Osielsko, 01.07.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Matejki w Niemczu, gmina Osielsko**

**IiZP.271.B.14.2022**

**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie dachu wg sprawdzonego rozwiązania producenta budynków modułowych:

Warstwy od zewnątrz:

• membrana dachowa PVC wraz z warstwą izolacyjną na klinach spadkowych

styropianowych

• płyta MFP gr 22 mm

• warstwa izolacyjna piana PIR gr 150 mm

• blacha trapezowa T6

• przestrzeń na przewody i urządzenia instalacyjne 50 cm

• sufit podwieszany na podkonstrukcji systemowej wg projektu

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu według przedstawionego rozwiązania.