Osielsko, 04.07.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Matejki w Niemczu, gmina Osielsko**

**IiZP.271.B.14.2022**

**Pytanie:**

W zawiązku z ogłoszonym przetargiem na budowę zaplecza socjalnego boiska sportowego  przy ul. Matejki w Niemczu (Nr ogłoszenia 2022/BZP 00204229/01), prosimy o uzupełnienie dokumentacji o:

1. Projekt przyłącza wodociągowego,

**Załączono plik**

2.    Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej,

**Załączono plik**

3.    Wyjaśnienie wysokości projektowanych piłkochwytów: wg opisu PZT jest 6,0 m, wg rysunku PT nr 09 – 4,0m.

**Piłkochwyty wys. 4 m**