|  | Urząd Gminy Osielsko 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A tel. 052 3241800 fax 052 3241803 e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl |
| --- | --- |

Osielsko, dnia 13.07.2022 r.

Z A P R O S Z E N I E

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty na wymianę istniejących witryn wewnętrznych w świetlicy wiejskiej przy ul. Wyczółkowskiego w Żołędowie, gmina Osielsko.

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje następujące prace:

- demontaż istniejących witryn w ilości 3 szt. o następujących wymiarach:

witryna 1- 390 x 2150 mm,

witryna 2 – 1580 x 2150 mm,

witryna 3 – 1990 x 2150 mm,

- dostawa i montaż nowych witryn w ilości 3 szt. w miejsce zdemontowanych o klasie odporności ogniowej EI15, konstrukcja aluminiowa, kolor biały,

- niezbędne obróbki budowlane.

Witryna nr 3 zlokalizowana jest na piętrze, konieczne będzie zastosowania podnośnika.

Gwarancja: min. 36 miesięcy

Termin realizacji:  12 tygodni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert:18 lipca 2022 r. do godz.12:00.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: zampub@osielsko.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 60, 723 055 255

Kryterium oceny ofert: cena

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.