|  |  |
| --- | --- |
|  | **Urząd Gminy Osielsko****86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A****tel. 052 3241800 fax 052 3241803****e-mail:** **zampub@osielsko.pl**[**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl) |

Osielsko, 01.08.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa ulicy Polnej w Żołędowie na odcinku od Jastrzębiej (0+000) do km 1+500 wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie**

**IiZP.271.B.20.2022**

1. Dotyczy: **Branża sanitarna / dokumentacja geotechniczna – niewystarczający zakres odwiertów**

 Załączona opinie geotechniczna określa, że otwory wiertnicze wykonano do głębokości 3,0 m i na tej głębokości nie stwierdzono występowania pierwszej warstwy wody gruntowej. Kanał sanitarny i przepompownia ścieków w ul. Polnej projektowana jest na głębokości do 5,0 m. Wykonawca prosi o uzupełnienie opinii geotechnicznej o pełną dokumentację, obejmującą warunki hydrologiczne do głębokości posadowienia kanałów lub określenie, czy ewentualne pompowanie wody z wykopów ( w przypadku jej występowania poniżej zbadanej głębokości) będzie rozliczane obmiarami powykonawczymi.

**Inwestor nie dysponuje inną dokumentacją geotechniczną niż przekazana. Inwestycja nie będzie rozliczania obmiarami powykonawczymi. Całe zadanie jest rozliczane ryczałtowo i wszelkie ryzyka związane z przedmiotową budową leżą po stronie Wykonawcy i należy wliczyć je w koszty oferty również te, wynikające z wystąpienia wód gruntowych na danej głębokości.**

1. Dotyczy: **Branża sanitarna / badania wydajności hydrantów**

 Załączony przedmiar robót sieci wodociągowej nie zawiera pozycji, dotyczącej przeprowadzenia badań w zakresie wymaganej wydajności hydrantów zewnętrznych przez uprawnioną firmę (zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez GZK Żołędowo. Wykonawca prosi o uzupełnienie przedmiarów robót.

**Należy uwzględnić badania wydajności hydrantów w wycenie oferty.**

**Dodatkowo zamawiający wyjaśnia, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót, i mając na uwadze ryczałtowy charakter wynagrodzenia to na ich podstawie należy ustalić cenę oferty. Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego ma charakter wyłącznie pomocniczy i jego udostępnienie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentacje wykonawczą oraz specyfikację techniczną jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).**