Osielsko, 08.08.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie, gmina Osielsko**

**IiZP.271.B.21.2022**

1.

Dokumentacja jest nieprecyzyjna w zakresie systemu nawierzchni kortu i nie przewiduje niezbędnej warstwy stabilizującej typu ET (mieszanina żwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza PU).

Natomiast przekrój podaje:



co jest błędne i niespójne z dokumentacją techniczną.

Proszę o potwierdzenie, że zamawiany system nawierzchni to:

- warstwa stabilizująca typu ET o gr. ok. 30 mm

- nawierzchnia PU

Jeśli chodzi o samą nawierzchnię sportową to dokumentacja techniczna nie podaje szczegółowego opisu typu nawierzchni PU a niezbędne jest jego określenie ze względu na różnice cenowe i we właściwościach użytkowych.

Rekomendujemy zastosowanie nawierzchni PU typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm), która jest znacznie trwalsza od nawierzchni PU typu NATRYSK. Struktura wierzchniej warstwy nawierzchni PU typu NATRYSK jest bardziej chropowata niż typu EPDM 2S dlatego jest dedykowana na bieżnie a nie na boiska wielofunkcyjne.

Proszę o potwierdzenie, że zamawiana jest nawierzchnia PU typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm).

Zamawiający potwierdza, że zamawiany system nawierzchni to:

- warstwa stabilizująca typu ET o gr. ok. 30 mm

- nawierzchnia PU typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm).

2.

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Tak

3.

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

4.

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Nie

5.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Tak

6.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Tak

7.

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót, mając na uwadze ryczałtowy charakter wynagrodzenia to na ich podstawie należy ustalić cenę oferty. Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego ma charakter wyłącznie pomocniczy i jego udostępnienie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentacje wykonawczą oraz specyfikację techniczną jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).

8.

W związku z niepewną sytuacja rynkową wpływająca negatywnie na wykonawców uczestniczących w postepowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Zamawiający nie zmieni sposobu rozliczenia za przedmiot umowy.

9.

Proszę o dopuszczenie faktur częściowych do wartości 80% wynagrodzenia.

Zamawiający nie zmieni sposobu rozliczenia za przedmiot umowy.

10.

Proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

Zgodnie z § 6 ust. ust. 7 i 10 oraz § 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

11.

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

Nie

12.

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Kwotę udostępniono na stronie prowadzonego postępowania dnia 02.08.2022 r.