Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.2.2022
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Inwestycja będzie polegać polegającego na budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 105/2 obręb Żołędowo, gmina Osielsko.
Inwestorem przedsięwzięcia jest firma PVE8 Sp. z o.o., ul. Bydgoska 20, 86-065 Łochowo.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) tj. „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”, ponieważ powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wynosiła do ok. 3,4002 ha.
W skład instalacji będą wchodziły następujące elementy:
- panele fotowoltaiczne z konstrukcją wsporczą,
- drogi wewnętrzne,
- infrastruktura naziemna i podziemna,
- stacje transformatorowe do 5 szt.,
- magazyny energii do 5 szt.,
- linie kablowe energetyczno-światłowodowe,
- przyłącze elektroenergetyczne,
- inwertery,
- pozostała infrastruktura niezbędna do funkcjonowania zadania, np. elementy: służące do monitoringu pracy instalacji, telewizji przemysłowej (kamery), ochrony przed zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe).
Rodzaj i parametry ogniw planowanych do zastosowania przy realizacji przedmiotowych farm fotowoltaicznych:
  - monokrystaliczne lub polikrystaliczne,
  - moc panela – od 200 do 2000 Wp,
  - liczba paneli: do 4500 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy (w zależności od mocy użytych paneli): do 22 500 szt. dla przedmiotowej inwestycji,
  - wysokość całkowita instalacji nad ziemią: do 5 m, kąt pochylenia do ± 60°,
  - odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – do 10 m,
  - liczba inwerterów: do 14 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy: do 70 szt. dla przedmiotowej inwestycji,
  - liczba stacji transformatorowych: do 1 stacji na 1 MW zainstalowanej mocy: do 5 stacji dla przedmiotowej inwestycji,
  - liczba magazynów energii: do 1 magazynu energii na 1 MW zainstalowanej mocy: do 5 magazynów energii dla przedmiotowej inwestycji.
Droga wewnętrzna będzie biegła od zjazdu z drogi publicznej do stacji transformatorowych. Inwestor rozważa wykonanie drogi, przy użyciu jednego z trzech materiałów: płyty betonowe, nawierzchnia żwirowa, kruszywo łamane na podsypce piaskowej. Plac manewrowy, który będzie również zapleczem budowy, wykonany zostanie identycznie jak droga. Jego powierzchnia wyniesie ok. 200 m2.
Budowa elektrowni fotowoltaicznych nie wiąże się z koniecznością transportu ponadgabarytowego, a także specjalistycznego, który mógłby być ograniczony lokalnym układem drogowym. Planowana inwestycja znajduje się bezpośrednio przy drodze, która zapewni dowóz materiałów na miejsce budowy.
Teren, na którym planowana jest inwestycja nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku północnowschodnim, w odległości ok. 135 m od granicy powierzchni inwestycyjnej.
Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, związana jest z emisją niezorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter czasowy i lokalny. Budowa
oraz eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wiążą się z wytworzeniem nieznacznej ilości odpadów.
Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej wiąże się z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów, wynikających z utrzymania farmy, z ewentualnie prowadzonych prac interwencyjnych, bądź okresowych konserwacji paneli. Odpady te powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa.
Wytwarzane odpady będą zagospodarowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699).
Wprowadzenie ogrodzenia z wolną przestrzenią pomiędzy gruntem a dolną krawędzią konstrukcji wygrodzenia ma na celu ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na korytarze migracji zwierząt.

Sporządziła: H.K.
Tel.: 52-324-18-68