Stanowisko Wójta Gminy Osielsko w związku z uwagami złożonymi do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022 - 2030” 
w przedmiocie gospodarki ściekami i budowy oczyszczalni ścieków

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków nie wynika tylko z woli uniezależnienia się od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, ale przede wszystkim z konieczności odbioru ścieków w związku z przyrastającą liczbą mieszkańców podłączanych do kanalizacji, co dotyczy też obecnych mieszkańców gminy.

Aktualnie możliwości odprowadzenia ścieków do oczyszczalni Fordon poprzez infrastrukturę miasta są już bardzo ograniczone i niewystarczające na bieżące potrzeby gminy Osielsko. Wg danych statystycznych na koniec 2020 r., do sieci kanalizacji sanitarnej jest podłączonych 63% budynków mieszkalnych. Problem nadmiaru ścieków miał rozwiązać drugi rurociąg zrzutowy do sieci miejskiej wybudowany w ulicy Leśnej. Wg przyjętych 
i uzgodnionych z MWiK sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy założeń, rurociąg ten miał przyjąć ścieki od docelowo 15000 mieszkańców gminy Osielsko, co dałoby możliwość rozwijania sieci kanalizacyjnej i podłączania nowych i obecnych mieszkańców gminy Osielsko. W rezultacie MWiK ograniczył docelowe możliwości odprowadzenia ścieków 
z terenu gminy Osielsko poprzez zmniejszenie średnicy rurociągu po stronie Bydgoszczy 
z planowanej  średnicy 400 do 250 mm. Dodatkowo uruchomienie drugiego rurociągu uzależnił od podpisania bardzo niekorzystnej umowy, która w żaden sposób nie rozwiązuje problemu odprowadzania ścieków z gminy Osielsko. Fakt zredukowania średnicy rurociągu po stronie Bydgoszczy i propozycja podpisania nowej umowy o bardzo ograniczonych parametrach ilościowych i jakościowych powoduje, że gmina Osielsko nie jest w stanie zapewnić odbioru ścieków nie tylko od nowych mieszkańców, ale też od tych jeszcze do tej pory niepodłączonych.

Gmina Osielsko posiada umowę z MWiK z 2014 r. (wraz z aneksami) na odprowadzanie ścieków, na podstawie której następuje rozliczanie za przedmiotową usługę do dnia dzisiejszego. MWiK uzależnia uruchomienie drugiego kolektora ściekowego od podpisania nowej umowy. Przedstawiany przez Odbiorcę projekt nowej umowy jest nieakceptowalny dla Gminy Osielsko z uwagi na dobro interesów publicznych, ponieważ zawiera ona rażąco niekorzystne zapisy. Należą do nich m.in.:

- Limity ilościowe ścieków, po których przekroczeniu byłyby naliczane Gminie Osielsko wysokie kary. Wiąże się to bezpośrednio z ryzykiem częstego przekraczania limitu 
i w związku z tym płacenia wysokich kar dla MWiK co byłoby prawdopodobnie zasadą, 
a nie wyjątkiem. Proponowany przez MWiK limit jest zaniżony tzn. Gmina Osielsko potrzebuje minimum 30 m3/h a nie proponowanych 7,3 m3/h dla punktu zrzutu w ul. Leśnej. Zgodnie z opracowaną w roku 2011 koncepcją wodociągowo-kanalizacyjną dla Gminy Osielsko zaplanowano podział obszaru na dwie zlewnie tj. część wschodnia 
z punktem zrzutu w ul. Leśnej w Czarnówczynie obejmującą miejscowości: wschodnia część Osielska, Niwy, Wilcze, Jarużyn i Czarnówczyn oraz zachodnia obejmująca odbiór ścieków z miejscowości: część zachodnia Osielska, Żołędowo, Maksymilianowo, Niemcz 
i Bożenkowo. W konsekwencji potrzebujemy większy limit niż ten proponowany, którego podana obecnie wielkość jest całkowicie niezrozumiała w stosunku do wcześniejszych zapewnień MWiK o odbiorze każdej ilości ścieków. Chyba, że wskazany limit wynika ze zmniejszenia średnicy rurociągu wybudowanego przez MWiK, do którego następuje włączenie nowo wybudowanego przez Gminę kolektora. Warunki techniczne, które zostały wydane przez Odbiorcę na okoliczność budowy kolektora wskazywały na włączenie do rurociągu o większej średnicy niż został przez MWiK wybudowany.

- Jakość odprowadzanych ścieków - w umowie zostały określone parametry jakości ścieków, które są podwyższone względem punktu wlotu ścieków do oczyszczalni ścieków. Przyjęcie takiego założenia sprawia wrażenie, że ściekami od Dostawcy (Gminy Osielsko) Odbiorca próbowałby kompensować (pomniejszać) sobie przekroczenia jakości „własnych” ścieków.

- Proponowanie zawyżonych stawek za odbiór ścieków z terenu gminy - zastrzeganie sobie przez MWiK wygórowanych kwot za świadczone przez siebie usługi, co w warunkach monopolu naturalnego jest nadużyciem pozycji dominującej. MWiK nie ponosi żadnych kosztów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz jej eksploatacją na terenie Gminy Osielsko, dlatego proponowana stawka nie jest niczym uzasadniona. Jest ona bowiem tożsama ze stawką dla każdego indywidualnego odbiorcy Miasta Bydgoszczy, 
w skład której wchodzą koszty infrastruktury ściekowej Miasta. MWiK nie powinien stosować stawek taryfowych przyjętych dla mieszkańców Bydgoszczy do rozliczeń usług

z Gminą Osielsko, a zastosować stawkę, która zapewni mu pokrycie kosztów za rzeczywiste usługi przesyłu i oczyszczania ścieków z Gminy Osielsko.

- Trwałość świadczenia usług – umowa powinna być realizowana w sposób ciągły, na zasadzie gwarancji odpowiadających tym, jakie daje MWiK jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Wszelkie naruszenia powinny być zatem konsekwencjami 
w postaci kar umownych, nie zaś potencjalnie prowadzić do rozwiązania umowy.

- Brak jasności co do zapisów dotyczących ponoszonych kosztów eksploatacyjnych urządzeń pomiarowych utrzymywanych przez MWiK oraz kosztów całkowitych.

Gmina Osielsko wystosowała pisma do MWiK sp. z .o., w których dąży do wypracowania partnerskich warunków umowy, niestety nie otrzymała do dzisiaj żadnej merytorycznej odpowiedzi. Należy przy tym podkreślić, że umowa z MWiK jest rozwiązaniem bieżącym nie zapewniającym docelowych potrzeb Gminy Osielsko nawet w najbliższych latach.

Budowa własnej oczyszczalni to gwarancja stałego odbioru ścieków od mieszkańców za realną stawkę tej usługi, a tym samym rozwój całej Gminy poprzez możliwość dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa nowych sieci kanalizacji wpisuje się w wizje europejskich standardów, dotyczących ochrony środowiska, które winniśmy spełniać zgodnie z unijnymi przepisami. Najnowsza technologia budowy oczyszczalni ścieków pozwala na jej maksymalną wydajność przy minimalizacji negatywnych skutków. Przykładem takiej oczyszczalni jest ta w Józefowie k. Warszawy, która chociaż jest usytuowana w bardzo bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, nie stwarza żadnych przykrych konsekwencji dla mieszkańców.

Wszelkie dalsze działania w kierunku odprowadzenia ścieków do Bydgoszczy, jako jedynego docelowego rozwiązania, powodują odkładanie i pogłębianie problemu. Już obecnie większość nowych budynków podłączanych jest do bezodpływowych zbiorników, co jest zjawiskiem uwsteczniającym, bardzo negatywnie wpływającym na jakość życia mieszkańców i bezpieczeństwo ekologiczne. Dodatkowo własna oczyszczalnia, w sposób bezpośredni, umożliwi ograniczenie i utrzymywanie na niskim poziomie opłat za ścieki dla naszych mieszkańców.

Wobec powyższego, budowa własnej oczyszczalni jest zadaniem priorytetowym, które umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców gminy niezależnie od woli władz zewnętrznych, dla których rozwój gminy Osielsko jest wysoce konkurencyjny.