Osielsko, 05.10.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa ogrodzenia płyty boiska przy ul. Matejki w Niemczu, gmina Osielsko**

**IiZP.271.B.24.2022**

Pytanie:

Czy w wspomnianym wyżej zamówieniu, drut panelu ogrodzenia ma mieć średnicę 6mm tak jak to jest w projekcie rysunku ?

W specyfikacji technicznej średnica drutu to fi 5, do którego opisu się dostosować ?

Średnica drutu ma duże znaczenie przy wycenie.

**Odpowiedź:**

**Należy zastosować średnicę drutu fi 5 mm**