Osielsko, 06.10.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie, gmina Osielsko**

**IiZP.271.B.22.2022**

Pytanie:

Czy konieczna jest warstwa z SBR pod trawą syntetyczną

Odpowiedź :

Nie jest konieczne wykonanie warstwy SBR pod trawą syntetyczną.