|  |  |
| --- | --- |
|  | **Urząd Gminy Osielsko**  **86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A**  **tel. 052 3241800 fax 052 3241803**  **e-mail:** [**zampub@osielsko.pl**](mailto:zampub@osielsko.pl)[**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl) |

Osielsko, 09.11.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa ulicy Matejki w Niemczu**

**IiZP.271.B.29.2022**

1. Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych: Wykonawca obarczony jest bardzo wysoką karą za zwłokę w wykonaniu terminowym przedmiotu umowy (0,2% wynagrodzenia netto), natomiast Zamawiający za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru jedynie w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.

**Zamawiający nie zmieni zapisów**

1. Wnosimy o potwierdzenie zapisu §17 ust. 2 pkt. a), że: za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za **ten przedmiot** za każdy dzień zwłoki – dotyczy 0,2% danego elementu, który nie został terminowo wykonany?

**Dotyczy całkowitego wynagrodzenia umownego**

1. Wnosimy o potwierdzenie i jednocześnie wpisanie do wzoru umowy, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

**Zamawiający nie zmieni zapisów**

1. Zgodnie z zapisami art. 395k.c. wnioskujemy o uzupełnienie zapisów §21 wzoru umowy o wskazanie terminu, w którym stronom przysługuje prawo odstąpienia do umowy.

Proponowany zapis: „W okresie obowiązywania umowy Strona może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w formie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Stronę wiedzy o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od Umowy.”

**Zamawiający zmodyfikował zapis w §21 ust. 2 wzoru umowy.**

1. Projekt wykonawczy – przebudowa sieci (likwidacja kolizji) obejmuje demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV – własność ENEA:
2. Kabel YAKY 4x120mm2                 -              397m
3. Żerdź ŻN-10                                       -              4kpl,
4. Izolatory                                             -              8 szt.,
5. Linka AL. 50                                       -              160m,
6. Przewód AsXSn 4x50mm2           -              11m.

Pozycja nr 1 jest ujęta w przedmiarach,

Pozycje nr 2-5 nie są ujęte w przedmiarach.

Czy demontaż elementów ujętych w poz. 2-5 należy dopisać jako dodatkowe pozycje do przedmiarów?

**Tak, należy uwzględnić w przedmiarze pozycje 2-5.**