| Urząd Gminy Osielsko 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A tel. 052 3241800 fax 052 3241803 e-mail: zampub@osielsko.pl www.bip.osielsko.pl |  |
| --- | --- |

Osielsko, dnia 14.11.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty na budowę utwardzenia ulicy Lawendowej (boczny przebieg) w Osielsku.

Zakresem rzeczowym zadania jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z opracowaną  dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- wytyczenia geodezyjnego

- robót ziemnych

- konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m oraz obustronnych poboczy o szerokości 0,75m)

- chodników – dość do posesji o szerokości od 1,3 m do 1,7 m o nawierzchni z kostki betonowej,

- placu do zawracania o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych

- zjazdów z kostki betonowej o szerokości 4,0 m i 5,0 m

- zieleni przydrożnej wraz z muldą odparowującą o głębokości 0,2 m

- organizacji ruchu w postaci wprowadzenia strefy 30 km/h na całej ul. Lawendowej  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

WARUNKI UDZIAŁU:

a)	wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- minimum 3 budowy (rozbudowy, przebudowy) dróg publicznych klasy D o długości  około 100 m każda.

b)	dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, legitymującymi się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone:

- kierownik budowy – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji:  23.12.2022 r.

Termin składania ofert: 21 listopada 2022 r. do godz.10:00.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z referencjami i uprawnieniami Wykonawcy (decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego, zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa)  potwierdzającymi spełnianie warunków udziału oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego.

Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: zampub@osielsko.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 61, 501-706-566

Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamówienie jest współfinansowane z inicjatywy lokalnej, przy braku wystarczających środków na realizację zadania Zamawiający unieważni postępowanie.

Wójt Gminy Osielsko 
Wojciech Sypniewski