Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚ.6220.14.2021
z dnia 14 listopada 2022 r.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wieloetapową budowę 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, zjazdami, zielenią urządzoną oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, na działkach ewid. nr: 309/12, 309/16, 309/19, 309/21, 309/22, 309/23, 309/24, 309/25, 309/26, 309/27, 309/28, 309/29 i 310 obręb 0010 Osielsko, gmina Osielsko. Nieruchomości te stanowią m.in. grunty orne, drogi, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Omawiane zamierzenie zostanie usytuowane wśród terenów zabudowy mieszkaniowej, gruntów ornych i sadów. Jak wynika z Kip, na działkach inwestycyjnych,
które nie są użytkowanie od około 10 lat, funkcjonowała zabudowa Wydziału Rolnictwa Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Zabudowa została następnie poddana rozbiórce, a teren porasta zieleń nieurządzona.
W celu wkomponowania planowanej zabudowy w otoczenie, stanowiące przede wszystkim zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wszystkie budynki mieszkalne zostały zaprojektowane o maksymalnie trzech kondygnacjach (parter i dwa piętra) na wyniesionym garażu podziemnym. Maksymalna wysokość budynków to około 12 m n.p.t. Garaże podziemne będą posiadały jedną kondygnację podziemną (wyniesioną), w związku z czym głębokość wykopów oraz ingerencja w środowisko gruntowo-wodne będzie stosunkowo niewielka. Projekt zakłada również maksymalne wkomponowanie zabudowy w istniejącą zieleń, w tym zadrzewienia.
W związku z realizacją planowanego zadania nie przewiduje się prowadzenia prac rozbiórkowych obiektów kubaturowych. Działki są obecnie niezabudowane i ewentualne prace rozbiórkowe ograniczą się do pozostałości istniejących tu dawniej obiektów,
w tym np. utwardzeń dróg.
Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych
do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.
Na etapie eksploatacji powstawać będą głównie odpady komunalne, które zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych
lub postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym
lub posiadającym szczelną nawierzchnię, poza zasięgiem rzutu koron drzew.
Na etapie realizacji zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.
Ścieki bytowe, powstające podczas eksploatacji inwestycji będą odprowadzane
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Z uwagi na swoją lokalizację, osiedle będzie miało typowo podmiejski charakter, nawiązujący do istniejącej specyfiki gminy Osielsko. Podstawową funkcją planowanego przedsięwzięcia jest funkcja mieszkaniowa. W obrębie zabudowy nie przewiduje się procesów technologicznych związanych z produkcją, handlem lub usługami.
W planowanych budynkach przewidziano wykonanie m.in. instalacji grzewczych, wentylacji, klimatyzacji.
W zakresie dostawy ciepła, zrealizowane zostaną instalacje energetyczne zasilane gazem ziemnym z sieci gazowej.
Planowane jest do 7 kotłowni o łącznej mocy cieplnej 2 MW, w tym:
- kotłownia grzewcza nr 1 o mocy 320 kW: 2 kotły po 160 kW,
- kotłownia grzewcza nr 2 o mocy 320 kW: 2 kotły po 160 kW,
- kotłownia grzewcza nr 3 o mocy 400 kW: 2 kotły po 200 kW,
- kotłownia grzewcza nr 4 o mocy 320 kW: 2 kotły po 160 kW,
- kotłownia grzewcza nr 5 o mocy 240 kW: 2 kotły po 120 kW,
- kotłownia grzewcza nr 6 o mocy 160 kW: 2 kotły po 80 kW,
- kotłownia grzewcza nr 7 o mocy 240 kW: 2 kotły po 120 kW.
W zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji budynków, stanowiących bezpośrednie punktowe źródła hałasu, przewiduje się maksymalnie następujące urządzenia:
- wentylatory wyciągowe z separatorów: 7 szt. o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 73 dB(A) każdy,
- wentylatory wyciągowe ze śmietników: 7 szt. o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 73 dB(A) każdy,
- wentylatory wyciągowe z parkingów podziemnych: 8 szt. o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 73 dB(A) każdy,
- wentylatory oddymiające z garaży podziemnych: 16 szt. o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 103 dB(A) każdy – będą to wentylatory awaryjne, pracujące
  w warunkach odbiegających od normalnych, np. w przypadku pożaru,
- klimatyzatory (jednostki zewnętrzne) – 82 szt. o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 70 dB(A) każdy.
Na dachach planowanych budynków przewiduje się zamontowanie paneli (ogniw) fotowoltaicznych w celu wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Łączna powierzchnia instalacji fotowoltaicznej wyniesie około 1500 m2, co odpowiada mocy znamionowej instalacji 2 MW.
Przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna wykazała, iż planowane zadanie koliduje z 471 sztukami drzew oraz jednym krzewem (gatunek inwazyjny), które planuje się usunąć. W ramach wycinek, Inwestor wykona nasadzenia zastępcze na działkach inwestycyjnych w liczbie równej co najmniej liczbie drzew usuwanych, z zaznaczeniem, że wskazane jest preferowanie wykorzystania gatunków rodzimych.
Drzewa rosnące w zasięgu oddziaływania zamierzenia, a niepodlegające wycince, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i przesuszeniem.

Sporządziła: H.K.
Tel.: 52-324-18-68