Załącznik nr 2

Prace do wykonania w czasie przerwy technologicznej LUTY 2023r.

| wyszczególnienie | lokalizacja | dodatkowy opis | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Przecieki stropu | Hala basenowa/podbasenie | Uszczelnić strop, usunąć przecieki | Firma zewn. |
| Glazura łaźni parowej | Hala basenowa | Uzupełnić ubytki, wymienić pękniętą płytkę ścienną przy drzwiach |  |
| Wentylator łaźni parowej | Łaźnia parowa | Naprawić/wymienić wentylator |  |
| Narożniki zabezpieczające glazurę | Szatnia damska, męska, rodzinna | Wymienić uszkodzone narożniki na nowe |  |
| Kasetony sufitowe | Cały obiekt | Wymienić zanieczyszczone |  |
| Zinwentaryzować przewody w centrali biura basenu |  |  | Firma zewn. |
| Sprzęt pływacki | Magazynek, hala | Przegląd, eliminacja zużytego, ewentualnie uzupełnienie | Ratownik |
| Obudowy kabin natryskowych | Natryskownie męska i damska | Zlikwidować luzy mocowań |  |
| Posadzka podbasenia | Podbasenie | Przeprowadzić renowację powłoki malarskiej |  |
| Liny torowe | Hala basenowa, podbasenie | Przegląd korali, wymiana uszkodzonych, ewentualna wymiana lin, umycie |  |
| Wypłycenie | Niecka | Sprawdzić stan |  |
| Natryski | Natryskownie | Odkamienić wylewki, przegląd wszystkich natrysków, wymienić zużyte elementy |  |
| Fugi silikonowe | Wszystkie pomieszczenia mokre | Wymienić uszkodzone fugi, uzupełnić braki |  |
| Fugi sztywne | Cały obiekt | Uzupełnić ubytki |  |
| Glazura przypodłogowa | Cały obiekt | Wymienić uszkodzone płytki |  |
| Gniazda elektryczne | Cały obiekt | Sprawdzić stan gniazd, wymienić uszkodzone |  |
| Anemostaty, kratki wentylacyjne | Cały obiekt | Wyczyścić |  |
| Świetlówki | Cały obiekt | Wymienić zużyte |  |
| Kratki odpływowe | Hala basenowa, natryskownie, szatnie | Wyczyścić |  |
| Szafki odzieżowe klientów, pracowników | Przebieralnie, szatnie, podbasenie | Przegląd , naprawa, uzupełnić klucze |  |
| Klamki i zamki wszystkich drzwi | Cały obiekt | Skasować luzy, wyregulować, przesmarować |  |
| Winda |  | Przeanalizować wymianę wadliwie pracującego systemu | Firma zewnętrzna |
| Serwis mieszaczy wody | Podbasenie | Odkamienić mieszacze wody |  |
| Pompy obiegowe | Podbasenie | Oczyścić łapacze włosów. Sprawdzić szczelność instalacji dolotowej, |  |
| Wytwornica pary łaźni parowej | Podbasenie | Sprawdzić stan, ewentualnie przeprowadzić serwis zgodnie z wytycznymi instrukcji użytkowania |  |
| Pokrywa dostępowa studni kanalizacyjnej | Podbasenie | Wymiana skorodowanej pokrywy |  |