Protokoł 1/2023

z posiedzenia
Komisja rewizyjnej

18 stycznia 2023 r.

Obecni:

1. Konrad Cichański

2. Lachowska Krystyna

3. Jedliński Janusz

4. Ratuszna Iwona

5. Wiekierak Andrzej - nieobecny.
oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Dominika Wiśniewska.

Posiedzenie komisji otworzył przewodniczący Konrad Cichański. Po powitaniu zebranych
 i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia.

1.Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie się z wykonaniem inwestycji dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianowo w latach 2018-2021.
 4. Wolne wnioski i zapytania.

 Ad. 3

Wykonanie inwestycji dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianowo w latach 218-2021.
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych D. Wiśniewska przedstawiła:

1. Wykaz inwestycji dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianowo w latach 218-2021- - stanowi załącznik do protokołu.

2018

ul. Stolarska

ul. Nowa

2019

Nie było inwestycji wodociągowych.

2020

ul. Ustronie

ul. Bukowa, Słowikowa, Gilowa

2021

 Nie było inwestycji wodociągowych.

Wykaz inwestycji dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maksymilianowo w latach 2018-2021- stanowi załącznik do protokołu.

2018

ul. Stolarska

2019

Nie było inwestycji wodociągowych.

2020

ul. Ustronie

ul. Jagodowa

2021

ul. Bukowa, Słowikowa, Gilowa

3. Wykaz inwestycji dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maksymilianowo w latach 2018-2021- stanowi załącznik do protokołu.

**2018**

ul. Stolarska

W dniu 23 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa z firmą Wimar
Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została sieć
wodociągowa PEØ110 – 602,51 m, sieć wodociągowa PVCØ90 – 7,68 m, sieć kanalizacji
sanitarnej PEØ90 – 500,42 m, PEØ40 – 31,95 m, szt. 5. Łączna wartość inwestycji
293 961,32zł. Inwestycję zakończono i odebrano 31 października 2018 r.

ul. Nowa

Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie – sieć wodociągowa PVCØ90 – 41,50 m za łączną kwotę 8 677,91 zł brutto.

**2019**

Nie było inwestycji wodociągowych.

**2020**

ul. Ustronie

W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót
Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17,
86-010 Koronowo na budowę sieci wod.-kan. Rejon ul. Ustronie w Maksymilianowie. W
ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 –
47,69 m, sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200 – 42,74 m, PVCØ160 – 8,65 m tj. 2 szt.,
Łączna wartość inwestycji 57 042,47 zł. Prace zakończone i odebrane 13 sierpnia 2020 r.

ul. Jagodowa

Ulica Jagodowa w Maksymilianowie – w trakcie budowy ul. Jagodowej doszły roboty
dodatkowe związane z potrzebą wybudowania odcinka wodociągu, odcinka sieci kanalizacji
tłocznej, dodatkowych odgałęzień sieci oraz przebudowy istniejącego przyłącza sieci
wodociągowej. Łączny koszt inwestycji 36.744,21 zł.

Ul. Bukowa, Słowikowa, Gilowa

Budowa sieci wodociągowej Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał w ramach zadania budowę sieci wodociągowej, w tym: sieć wodociągowa PVCØ110 – 236,00 m. Łączna wartość inwestycji 44.195,72 zł. Prace zakończone i odebrane 21 sierpnia 2020 r.

**2021**

ul. Bukowa, Słowikowa, Gilowa

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bukowej i przyległych w Maksymilianowie. Plan
260.000,00 zł, wykonanie 254.604,37 zł. GZK w Żołędowie na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą firmą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka wykonał 493,0 m sieci kanalizacji.

Odgałęzienia sieci były budowane na wniosek mieszkańca.

p. Wiśniewska wyjaśniła zasady budowy w ramach inicjatywy lokalnej. Po końcowym rozliczeniu inwestycja przechodzi na stan gminy.
Wszystkie inwestycje wodociągowe były prowadzone na gruncie gminnym oraz w pasie drogi.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Konrad Cichański