Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.3.2023
 Osielsko, dnia 24 maja 2023 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej (KS) w miejscowości Osielsko.
Zamierzenie będzie zlokalizowane w pasie dróg lub na terenach przyległych do ulicy Topolowej
i Gryczanej w Osielsku. Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie zbiorczego systemu odprowadzania ścieków bytowych z istniejących i projektowanych na analizowanym terenie budynków. Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę stanu uzbrojenia terenu i czystości środowiska z uwagi na zbiorowe odprowadzenie ścieków socjalnych. Przewody będą umieszczone w pasach drogowych. Dla każdej przyległej działki zostanie wybudowane odgałęzienie boczne sieci KS.
Po zapoznaniu się ze załączoną do wniosku Kip stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „sieci kanalizacyjne
o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków”, ponieważ długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie około 1,2 km.
Zakres inwestycji:
− kanały sanitarne grawitacyjne DN200mm, L = ok. 1,3 m,
− przewód tłoczny sanitarny ø90mm, L = ok. 0,2 km,
− przyłącza sanitarne (brak warunków technicznych, założono budowę do granicy posesji) - DN150mm, ok. ±52 szt., Ʃ L = ok. 0,4 km,
− ilość tłoczni ścieków: 1 na ogrodzonym, wydzielonym terenie o wydajności Qs max = 0,56 dm3/s,
− studnie kanalizacyjne: około 50 szt.
Tłocznia ścieków jako zamknięte, szczelne urządzenie jest ustawiane w suchej komorze, do którego są doprowadzane ścieki. Napływające ścieki są gromadzone wewnątrz zbiornika tłoczni, a po
osiągnięciu określonego stopnia jego wypełnienia są przetłaczane do rurociągu tłocznego.
Doprowadzane grawitacyjnie ścieki spływają do zamkniętego, metalowego zbiornika,
którego szczelność eliminuje ich kontakt z otoczeniem, zmniejsza do minimum uciążliwość dla
środowiska oraz stwarza komfortowe warunki obsługi i konserwacji. Konstrukcja tłoczni ogranicza do minimum emisję odorów – brak kontaktu otwartego zwierciadła ścieków z otoczeniem. Praca tłoczni nie wymaga stałej obsługi.
Planowana tłocznia ścieków oddalona będzie około 60 m od najbliższej zabudowy
mieszkaniowej. Lokalizacja studni określona zostanie na etapie projektu budowlanego, po uwzględnieniu rzeczywistych warunków terenowych oraz uzgodnień z gestorami istniejącej infrastruktury oraz właścicielami gruntów. Studnie rozprężne będą wyposażone we wkłady podwłazowe
antyodorowe. Prace przewidziano wykonać metodą wykopu w szalunkach stalowych i metodą
przewiertu sterowanego horyzontalnego.
Ilość ścieków bytowych (docelowo), które będą zbierane przez projektowaną kanalizację
sanitarną Qs max = 0,56 dm3/s, około czyli 48,4 m3/d. Ścieki będą kierowane do oczyszczalni
w Bydgoszczy. Przepustowość oczyszczalni wynosi Qśr dob = 41000 m3/d. Jest to więc
wystarczająca przepustowość, aby odebrać i oczyścić ścieki z obszaru zainwestowania.
Dodatkowo w ramach zamierzenia zaplanowano budowę ulicy Topolowej o nawierzchni
z kostki brukowej o szerokości 5,00m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”) o długości około 470 m. W ramach zadania zaplanowano przebudowę uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym, projekt oświetlenia, projekt kanału technologicznego oraz projekt organizacji ruchu. Parametry
techniczne drogi po przebudowie (parametry podane tylko po przebudowie obecnie ul. Topolowa jest droga gruntową):
− klasa drogi - D
− obciążenie - 100 kN
− prędkość projektowa i dopuszczalna - proj. 30 km/h, dop. 30 km/h
− kategoria ruchu - KR2
− przekrój drogi - jezdnia szer. 5,0 m
− spadek jezdni - jednostronny
− odwodnienie - muldy trawiaste
Budowa poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni się do ograniczenia emisji spalin i hałasu przy odbywającym się ruchu z powodu poprawy jego płynności Opis technologii wykonania nawierzchni (konstrukcji nawierzchni)
− kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4 cm
− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 30 cm
− warstwa mrozozochronna z gruntu niewysadzinowego gr. 22 cm
− stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 24 cm.
Inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej ma charakter liniowy. Przewody
kanalizacji sanitarnej będą umieszczone w pasach drogowych, o nawierzchni asfaltowej i gruntowej. Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycją liniową stanowiącą uzbrojenie podziemne, w związku z tym zamierzenie nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu względem istniejącego stanu.