Osielsko, dnia 22 listopada 2023 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania piętra z funkcji mieszkalnej na usługową w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 1, Gmina Osielsko**

**IiZP.271.B.19.2023**

1. Proszę o weryfikację materiału z jakiego mają być panele ogrodzeniowe, ponieważ w opisie przyjęte są panele wykonane ze stali nierdzewnej. Standardowe panele ogrodzeniowe dostępne na rynku są ocynkowane oraz malowane proszkowo.

**Odp.: Panele ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony – kontynuacja wymienionego wcześniej ogrodzenia.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że strop nad piwnicą należy ocieplić płytami styropianowymi 12cm zgodnie z opisem technicznym. Prosimy o określenia sposobu wykończenia sufitu
w pomieszczeniach piwnicy.

**Odp.: Należy ocieplić i wykonać zgodnie z ekspertyzą p.poż. płyty g-k , inne pomieszczenie bez zmian.**

1. Prosimy o informację czy należy ująć wyrównanie i odmalowanie istniejących ścian pomieszczeń piwnicy.

**Odp.: Zgodnie z przedmiarem.**

1. W związku z różnym rodzajem istniejącego wykończenia posadzek w pomieszczeniach
na piętrze, tj. płytki, parkiet, panele, szlichta, prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć rozbiórkę istniejących warstw wykończeniowych posadzki i wykonanie nowej z gresu technicznego.

**Odp.: Tak, należy ująć rozbiórkę istniejących warstw i wykonanie nowej z gresu – dot. piętra, na parterze w istniejącej części wstawki w miejscach wyburzeń.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że posadzka lastryko na klatce schodowej pozostaje bez zmian.

**Odp.: Pozostaje bez zmian.**

1. Czy należy przewidzieć wymianę pochwytu na klatce schodowej?

**Odp.: Tak.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w wycenie skucie płytek na ścianach pomieszczeń parteru, tj. fartuchy we wszystkich pomieszczeniach i pomieszczenie WC oraz w dwóch istniejących łazienkach na piętrze, a także w aneksie kuchennym.

**Odp.: Potwierdzamy konieczność skucia płytek w łazience i aneksie kuchennym
na piętrze.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że posadzki we wszystkich pomieszczeniach piwnicy pozostają bez zmian.

**Odp.: Bez zmian.**