

23.05.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dotyczące zadania: „Prace konserwatorsko-restauratorskie kapliczki przydrożnej z 1947 r., zlokalizowanej w miejscowości Osielsko, przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Centralnej”**

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR Edycja2RPOZ/2023/704/Polski Ład

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A

86-031 Osielsko,

NIP: 554-28-32-610; REGON 092350688

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

**-** Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparenty, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

- Dane osobowe przekazanie Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ) (dalej Rozporządzenie RODO).

- w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.)

1. **CEL ZAMÓWIENIA:**

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kapliczce przydrożnej z 1947 r. mają na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kultury.

Lokalizacja obiektu: Kapliczka przydrożna z 1947 r., zlokalizowana w miejscowości Osielsko, przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Centralnej, 86-031 Osielsko, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gmina Osielsko, działka nr 108/5, obręb ewidencyjny Osielsko.

1. **SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA:**

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej zamawiającego – Gminy Osielsko: [www.osielsko.pl](http://www.osielsko.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osielsko: [www.bip.osielsko.pl](http://www.bip.osielsko.pl)

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. **Konserwacja ceglanej kapliczki.**
* Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją.
* Demontaż zniszczonych, drewnianych okien.
* Demontaż i przeniesienie do pracowni figury św. Józefa.
* Demontaż metalowego krzyża ze zwieńczenia kapliczki.
* Oczyszczenie mechanicznie cegieł z nawarstwień powierzchniowych; brudu, nalotów chemicznych oraz nalotów wywołanych przez korozję biologiczną/ glony, porosty/.
* Dezynfekcja.
* Usunięcie luźnych zapraw i tynków wewnątrz kapliczki/galeryjka/.
* Usuwanie mechaniczne i chemiczne wtórnych powłok malarskich na cegłach.
* Po analizie stanu zachowania wykucie wytypowanych cegieł o najbardziej zniszczonej strukturze i całkowicie zdestruowanych.
* Usunięcie zniszczonych fug między cegłami.
* Konsolidacja i impregnacja zwietrzałych cegieł o odpowiednio dobranym składzie i kolorystyce.
* Uzupełnienie ubytków cegieł masami o odpowiednio dobranym składzie i kolorystyce.
* Uzupełnienie-wyspoinowanie zdegradowanych fug pomiędzy cegłami.
* Zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni ceglanych daszku i poziome cokołów.
* Naprawa tynków w galeryjce.
* Montaż nowych okien drewnianych wykonanych na wzór oryginalnych.
* Montaż metalowego krzyża po konserwacji na szczycie kapliczki.
* Montaż figury św. Józefa z Dzieciątkiem w niszy kapliczki.
* Wykonanie ewentualnych retuszy.
1. **Konserwacja figury św. Józefa z Dzieciątkiem**
* Oczyszczenie z kurzu i brudu.
* Dezynfekcja figury przed wprowadzeniem do pracowni.
* Prekonsolidacja warstwa malarskich.
* Zdejmowanie przemalowań chemicznie i mechanicznie.
* Konsolidacja warstw malarskich po oczyszczeniu.
* Impregnacja rzeźby.
* Wykonanie napraw lokalnych.
* Nałożenie kitów.
* Szlifowanie i opracowanie kitów.
* Scalenie kolorystyczne/punktowanie i ewentualne złocenie/.
1. **Konserwacja części metalowych/krzyż ze zwieńczenia, metalowe ogrodzenie/.**
* Oczyszczenie mechaniczne z luźnych powłok farb przy użyciu metalowych szczotek, ewentualnie piaskowanie przy użyciu bardzo drobnej frakcji kruszywa.
* Mechaniczne czyszczenie ognisk korozji.
* Czyszczenie chemiczne.
* Naprawy spawalnicze/zawiasy, łączenia/.
* Ewentualne rekonstrukcje.
* Zabezpieczenie przed korozją powłokami antykorozyjnymi.
* Malowanie farbami do metalu.
* Montaż.
1. **Wymiana pokrycia dachowego.**
* Oczyszczenie pokrycia dachowego oraz cokołów.
* Naprawa oraz ewentualna wymiana elementów dachu, uzupełnienie ubytków cokołu oraz zwieńczenie kapliczki.
* Zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni daszku.
* Mocowanie krzyża.
1. **Wymiana 3 drewnianych, szklonych okien w tym jednego otwieranego.**
* W wykonanych oknach należy zapewnić dylatację w celu właściwej cyrkulacji powietrza.
1. **Uporządkowanie terenu wewnątrz ogrodzenia.**
* Usunięcie betonowej wylewki, na jej miejsce wprowadzić trawę lub nawierzchnię utwardzoną/kamień, ceramika/ nie większą niż obecnie.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opinią nr 228/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. zaopiniował pozytywnie pod względem konserwatorskim cały zakres prac kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich określony w „Programie prac konserwatorsko-restauratorskich kapliczki przydrożnej z 1947 r., zlokalizowanej w miejscowości Osielsko na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Polnej” opracowanym przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki: mgr Aleksandrę Olszewską - Piech.

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30.11.2024 r.**
2. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferty należy składać na formularzu ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 – oświadczenie o wykluczeniu, drogą mailową na adres: beata.szeszula@osielsko.pl, osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej / kurierskiej na adres siedziby zamawiającego tj. **Urząd Gminy Osielsko, ul. Jana Pawła II 28, 86-031 Osielsko** w terminie do dnia **25 czerwca 2024 r. do godz.: 10:00** „Oferta na prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki przydrożnej z 1947 r., zlokalizowanej w miejscowości Osielsko, przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Centralnej”. Decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

1. **KRYTERIUM WYBORU OFERTY:**

Cena brutto – 100%

1. **OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU**

Kierownik referatu Zagospodarowania Przestrzennego – Beata Szeszuła,

tel.: 52-324-18-33, mail: beata.szeszula@osielsko.pl

Załączniki:

- formularz ofertowy

- załącznik nr 1 do formularza ofertowego - oświadczenie o wykluczeniu art. 7 ust.1

- załącznik nr 2 zalecenia konserwatorskie

- załącznik nr 3 program prac konserwatorsko-restauratorskich kapliczki

- załącznik nr 4 opinia konserwatorska

- wzór umowy z wykonawcą