

Żołędowo, 13.06.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dotyczy zadania: „Prace konserwatorskie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Żołędowo Gmina Osielsko.”**

**1. Zamawiający:**

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Żołędowie, ul. Bydgoska 27,   
86-021 Żołędowo.

1. **Tryb i rodzaj udzielonego zamówienia:**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparenty, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.)

Dane osobowe przekazanie Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ) (dalej Rozporządzenie RODO)

**3. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są:

**Prace konserwatorskie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Żołędowo Gmina Osielsko**

Budynek zabytkowego kościoła wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Kujawsko -Pomorskiego pod Nr A/776.

**Specyfikacja przedmiotu zamówienia:**

1. czyszczenie elewacji wraz z ręcznym szlifowaniem,
2. dwukrotne malowanie elewacji drewnianej impregnatem do drewna firmy ALTAX w kolorze brązowym,
3. przeprowadzenie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych,
4. remont i zabezpieczenie cokołu,
5. wymiana rynien i rur spustowych oraz elementów z blachy.

**3. Termin wykonania zadania:**

od podpisania umowy z Wykonawcą **do 30.11.2024r.**

**4. Miejsce oraz termin składania ofert:**

Oferty należy składać na formularzu ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 – oświadczenie o wykluczeniu, osobiście w siedzibie zamawiającego tj.: 86-021 Żołędowo, ul. Bydgoska 27 lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej **w terminie do dnia 15 lipca 2024 r. do godz. 10:00** z dopiskiem: **„Oferta na prace konserwatorskie** **zabytkowego Kościoła w Żołędowie”.**

Decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

1. **Kryterium wyboru oferty:** Cena brutto – 100%
2. **Osoba upoważniona do kontaktu:**

Ks. Jarosław Kubiak – tel.: 604-417-640

/Jarosław Kubiak/

Załączniki:

- formularz ofertowy

- załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie o wykluczeniu

- wzór umowy z wykonawcą

- decyzja konserwatora

- dekret

- obmiar prac