|  | Gmina Osielsko 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A tel. 52 324 18 00 fax 52 324 18 03 e-mail: gmina@osielsko.pl www.bip.osielsko.pl |
| --- | --- |

Osielsko, dnia 12 lipca 2024 r.

IiZP.7013.8.1.2024.PK

Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty na: „Budowę zewnętrznej instalacji gazowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żołędowie
ul. Bydgoska 31 oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej do lokali mieszkalnych
nr 5 i 9 wraz z montażem kotłów gazowych, w tych lokalach i instalacją c.o. i c.w.u. ”

I. Przedmiotem zamówienia jest:

- Budowa zewnętrznej instalacji gazowej od punktu redukcyjnego zlokalizowanego w linii ogrodzenia do szafek kurków odcinających usytuowanych na ścianie zewnętrznej budynku wraz z montażem szafek.

- Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do lokali mieszkalnych nr 5 i 9.

- Budowa instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych nr 5 i 9.

Integralną część niniejszego rozeznania cenowego stanowi dokumentacja projektowa określająca szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Załączony przedmiar robót obejmuje swoim zakresem cały budynek mieszkalny wielorodzinny, natomiast rozeznanie cenowe dotyczy zewnętrznej instalacji gazowej
oraz wewnętrznej instalacji gazowej do lokali mieszkalnych nr 5, 9 i budowę instalacji c.o.
i c.w.u., w tych lokalach. Dlatego też przedmiar robót należy traktować poglądowo, stanowi on jedynie pomoc do sporządzenia oferty.

UWAGA

- Przewody instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach należy prowadzić w bruzdach w ścianie lub posadzce albo gdzie będzie taka możliwość na suficie w piwnicy.

- W dokumentacji projektowej występują rozbieżności w numeracji lokali mieszkalnych, dlatego do niniejszego zaproszenia dołączono rzut parteru budynku z zaznaczonymi lokalami, o których jest mowa.

- Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna, po wcześniejszym umówieniu jej terminu z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi zamówieniem przez kierownika budowy branży sanitarnej, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

II. Termin wykonania: do 30.09.2024 r.

III. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 do niego – „oświadczenie o wykluczeniu
 art. 7 ust. 1”, należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Osielsko,
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55 A lub pocztą elektroniczną na adres: justyna.janicka@osielsko.pl do dnia 23 lipca 2024 roku do godz. 1000.

IV. Kryterium wyboru Oferenta: cena oferty – 100%.

Oferta powinna zawierać informacje o Wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy. Ponadto powinna być opatrzona tytułem: Oferta na budowę zewnętrznej instalacji gazowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żołędowie ul. Bydgoska 31 oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej do lokali mieszkalnych nr 5 i 9 wraz z montażem kotłów gazowych, w tych lokalach i instalacją c.o. i c.w.u.

V. Informacje dodatkowe:

- Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniony jest inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Paweł Kujawa
tel. 52 324 18 53 lub 509 998 138 w godzinach pracy Urzędu.

- Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej na wykonanie zamówienia.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

- W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

- Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z późn. zm.) – podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.