Osielsko, 12 września 2024 r.

OŚ.605.32.2024

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac konserwacyjnych rowów odwadniających na nieruchomościach będących własnością Gminy Osielsko położonych na terenie wyznaczonego obszaru Gminy Osielsko objętych corocznym utrzymaniem na następujących obiektach:

- Zlewnia rowu R-K w Osielsku - rejon ul. Kwiatowej i ul. Leśnej w Osielsku

- rejon ul. Kwiatowej – rów R-K 0+000 – 0+170 hm – dz. ewid.nr. 313/12 dr. i 311 (W) cz. - wł. Gmina Osielsko - powierzchnia: 1.970 m2  - porost gęsty i twardy;

- rejon ul. Leśnej – rów R-K  0+334 – 0+404 hm – dz.ewid.nr. 215/2 (W) i 216/25 dr – 
wł. Gmina Osielsko - powierzchnia: 845 m2 - porost gęsty i twardy

Razem: 2.815 m2

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp. Grubość warstwy namułu śr. 10 cm, przy szerokości dna 60 cm na całej długości 240 mb. Oczyszczenie “piaskochwytu”.  0+170 – 0+334 hm.

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp. Grubość warstwy namułu śr. 20 cm, przy szerokości dna 60 cm na całej długości 164 mb

- Zlewnia rowu R-K w Osielsku – rejon ul. Zacisze – ul. Niedźwiedzia - ul. Poprzeczna

- rejon ul. Niedźwiedziej -dz. ewid. nr 165/2 – wł. Gmina Osielsko – pow. 2.476 m2

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych.

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-K w Osielsku – rejon ul. Makowej

- rejon ul. Makowej -dz. ewid. nr 329 – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp wraz z umieszczeniem ich w workach 
na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp. Grubość warstwy namułu śr. 10 cm, przy szerokości dna 60 cm na całej długości 215 mb.

- Zlewnia rowu R-K w Osielsku – rejon ul. Wierzbowej

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp. Grubość warstwy namułu śr. 10 cm, przy szerokości dna 40 cm na całej długości 72 mb + na wylocie rurociągów.

- Zlewnia rowu R-K w Osielsku – rejon pomiędzy ul. Borsuczą i ul. Zacisze

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp wraz z umieszczeniem ich w workach 
na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg). Odcinek wylotowy 
z rurociągu przy ul. Borsuczej długość ~ 40mb.

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp. Grubość warstwy namułu śr. 20 cm, przy szerokości dna 60 cm na całej długości ~ 380 mb.

- Zlewnia rowu R-H w Niemczu - rejon ul. L. Teligi

Rów odwodnieniowy umocniony – w skład dz.ewid.nr. 66/2 i 67 – wł. Gmina Osielsko

długość 90 mb x 5 mb = 450 m2

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp. Grubość warstwy namułu śr. 10 cm, przy szerokości dna 40 cm na całej długości 90 mb.

- Zlewnia rowu R-H3 w Niemczu – rejon ul. Panczenistów

- rejon ul. Panczenistów – dz. ewid. nr 39/7 obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-H1 w Niemczu – rejon ul. Panczenistów

- rejon ul. Panczenistów – dz. ewid. nr 36/2 obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-H w Niemczu – rejon ul. Hokeistów i ul. Saneczkarzy

- rejon ul. Hokeistów i Saneczkarzy – dz. ewid. nr 24/5 obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-H1 w Niemczu – rejon ul. Łowieckiej i ul. Ostoi

- rejon ul. Łowieckiej i ul. Ostoi – dz. ewid. nr 7/27, 7/35, 7/48 obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-H rów RH-4 w Niemczu – rejon ul. Narciarzy i ul. Olimpijczyków

- rejon ul. Narciarzy i ul. Olimpijczyków – dz. ewid. nr 29/118, obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-H rów RH-11 w Niemczu – rejon ul. Krewetkowej

- rejon ul. Krewetkowej i ul. Ostrygowej – dz. ewid. nr 251/2, 251/3, obręb Niemcz – 
wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-H w Niemczu – rejon ul. J. Kusocińskiego

- rejon ul. J. Kusocińskiego – dz. ewid. nr 27/4, obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-H w Niemczu – rejon ul. B. Malinowskiego

- rejon ul. B. Malinowskiego – dz. ewid. nr 30/48, obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-H w Niemczu – rejon ul. I. Szydłowskiej

- rejon ul. I. Szydłowskiej – dz. ewid. nr 24/6, obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp

- Zlewnia rowu R-G w Niemczu – rejon ul. S. Żeromskiego

- rejon ul. I. Szydłowskiej – dz. ewid. nr 108/3, obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-G w Niemczu – rejon ul. S. Żeromskiego

- rejon ul. I. Szydłowskiej – dz. ewid. nr 118/4, obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko –

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-G w Niemczu – rejon ul. Leśny Zaułek

- rejon ul. Leśny Zaułek – dz. ewid. nr 100/1, obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-G w Niemczu – rejon ul. Leśnego Runa

- rejon ul. Leśnego Runa – dz. ewid. nr 107/2, 108/1, obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-G w Niemczu – rejon ul. Żurawinowej

- rejon ul. Żurawinowej – dz. ewid. nr 108/2, obręb Niemcz – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie
i wyrównanie zasypanych skarp.

- Zlewnia rowu R-H w Żołędowie – rejon ul. Hiacyntowej

- rejon ul. Hiacyntowej – dz. ewid. nr 261, obręb Żołędowo – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp. Grubość warstwy namułu śr. 10 cm, przy szerokości dna 60 cm i 40 cm na całej długości  275 mb.

- Zlewnia rowu R-A w Jagodowie – rejon ul. Letniej

- rejon ul. Letniej – dz. ewid. nr 327/2, 331, obręb Maksymilianowo – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie 
i wyrównanie zasypanych skarp. Grubość warstwy namułu śr. 10 cm, przy szerokości dna 60 cm na całej długości  85 mb.

- Zlewnia rowu R-A – rejon ul. Stawowej

- Koszenie i wygrabienie porostów pasem szerokości średnio 5 mb wygrabieniem w wał 
i pozostawieniem porostu na miejscu. Od ul. Stawowej do ściany lasu – przejście wzdłuż stawu.

- Zlewnia rowu R-A

Rozważyć również konserwację dolnego odcinka rowu R-A – od wlotu do rurociągu przy 
ul. Ugorowej w górę spływu wód – odc. ~ 2.100 mb

- Zlewnia rowu R-A5 w Maksymilianowie – rejon ul. Łabędziej

- rejon ul. Letniej – dz. ewid. nr 163/53, 163/43, obręb Maksymilianowo – wł. Gmina Osielsko

- Koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp oraz pasa technologicznego do obsługi rowu wraz z umieszczeniem ich w workach na odpady zielone dostarczonych przez Urząd Gminy Osielsko i odniesieniem poza strefę robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych (pasa drogowego dróg).

- Usuwanie namułu z rowu z wyrzuceniem na pobocze poza górną krawędź skarpy, względnie z odłożeniem w uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie
i wyrównanie zasypanych skarp.

Wymagania wobec Wykonawcy:

- posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania dokumentacji odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot oferty;

- posiada wiedzę i doświadczenie, a na potwierdzenie ww. warunku winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich sześciu lat co najmniej 1 usługi prac konserwacyjnych rowów odwadniających;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Oferty należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Gminy Osielsko do dnia 23 września 2024 r. lub przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@osielsko.pl (decyduje data wpływu do Urzędu) na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) z dopiskiem na kopercie: „Wykonanie prac konserwacyjnych rowów odwadniających.”

Do ofert należy dołączyć:

- wypełnione oświadczenie - Załącznik nr 2;

- oświadczenie czy podatnik jest lub nie jest podatnikiem podatku VAT;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Kryteria i zasady oceny ofert: cena 100%.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie www.bip.osielsko.pl.

Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej na wykonanie zamówienia.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1320), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Osoba do kontaktu:

Joanna Zielińska

tel.: 52 324 18 50

e-mail: joanna.zielinska@osielsko.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o podatku VAT